[image: image1.jpg]Stref:
AN a
IS5 &,

()
O\)

Polska

Suwalska Specjalna
Strefa Inwestycji

Strefa Ekonomiczna S.A.

. cuwalskg S,
: b eu 2o

& R
7 e
h/a//\’/' e Elk e Gd\







PS215/6/2025
Suwałki 21.11. 2025 r.
- strona internetowa Zamawiającego –
Odpowiedzi na pytania
Dotyczące: Budowa zjazdu ul. Szafirowej na dz. nr 32777/19”
Zamawiający – Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Noniewicza 49, 
16-400 Suwałki przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie nr 1: 
Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji jezdni: 
· nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej;
· podbudowa betonowa z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
równoważnym rozwiązaniem:
· nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 W8 F150 grubości 18 cm,
· podbudowa betonowa C8/10 grubości 10 cm.
Odpowiedź: 
Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu nawierzchnią z kostki brukowej, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązania. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
